| โรงพยาบาลนายายอาม |  | หน้าที่ : 1/2 |
| --- | --- | --- |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | ฉบับที่ : |
| เรื่อง:แนวทางปฏิบัติการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ |  | วันที่ : |
| แผนก : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | แผนกที่เกี่ยวข้อง: งานผู้ป่วยใน |  |
| ผู้จัดทำ : คณะกรรมการIC |  | ผู้อนุมัติ : |
| วัตถุประสงค์: - เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเก็บปัสสาวะส่งตรวจอย่างถูกวิธี - เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เป้าหมาย :เจ้าหน้าที่พยาบาล ขอบเขต Midstream urine (การเก็บช่วงกลาง พุ่งเป็นสาย) ปัสสาวะช่วงแรก ; ท่อปัสสาวะ (Urethra) ปัสสาวะช่วงกลาง ; กระเพาะปัสสาวะ (Bladder) (กรวยไต / ไต) ปัสสาวะช่วงสุดท้าย ; คอกระเพาะปัสสาวะ (Secretion ต่อมลูกหมาก) ชนิดของการเก็บปัสสาวะ - Random urine (Spot urine) หมายถึง ปัสสาวะที่เก็บได้จากการถ่ายแต่ละครั้งแล้วนำมาตรวจทันที - First morning urine หมายถึง ปัสสาวะที่เก็บครั้งแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เช่นการตรวจ UPT - Postprandial urine หมายถึง ปัสสาวะที่เก็บหลังอาหาร 2 ชม. - 24 hrs urine หมายถึง ปัสสาวะที่เก็บให้ครบเวลา 24 ชั่วโมง - Sterile catheterized urine หมายถึง การเก็บปัสสาวะโดยใช้สายสวนจากกระเพาะปัสสาวะ วิธีการเก็บปัสสาวะ Clean Voided urine 1.ล้างบริเวณอวัยวะขับถ่ายให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคที่บริเวณนั้น ในหญิง = Vaginal dischageชาย = Secretion |  |  |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | หน้าที่ : 2/2 |
| เรื่อง :แนวทางปฏิบัติการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ |  | ฉบับที่ : |
| 2. ปริมาณที่เก็บ 10 – 15 ml. ใส่ภาชนะปากกว้างที่แห้งสะอาดและมีฝาปิด 3. เขียนชื่อ / Sticker ติดที่ตัวกระป๋องปัสสาวะ ไม่ติดที่ฝาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการสลับสิ่งส่งตรวจ 4. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ (ไม่เกิน 1 hr.) หากไม่ได้ส่งภายใน 1 hr. เก็บ 2 – 8 องศาเซลเซียส ข้อควรระวัง 1.ภาชนะและขั้นตอนการเก็บปนเปื้อน แป้งจากถุงมือ - แป้งทาตัว - อื่น ๆ สิ่งมีชีวิตในน้ำ 2. ยา / อาหาร ทำให้สีปัสสาวะเปลี่ยนแปลง - รบกวนการตรวจทางเคมี (อ่าน Strip ไม่ได้) - Green / Blue (ปัสสาวะสีน้ำเงินเขียว) - Amitriptyline , Methylene blue Triamterene - Orange (ปัสสาวะสีส้มแดง) - Pyridium , Santonin , Sulfasolozine - Phenindione , Rifampin , Phenazopyridine 3. ผู้ป่วยมีประจำเดือน (ตรวจ UA ไม่ได้ / ตรวจ UPT ได้) 4. เก็บปัสสาวะได้น้อย (น้อยกว่า 5 ml) – ทำให้ตรวจยาก, ตรวจซ้ำไม่ได, แพทย์แปลผลการตรวจยาก (แปลผลการตรวจ -ผิดพลาด) 5.ตั้งปัสสาวะที่อุณหภูมิห้องไว้นาน (ไม่ได้เก็บ 2-8 องศาเซลเซียส) 6. UPT (HCG Hormone) - ปัสสาวะช่วงเช้า (ปริมาณ HCG สูง) 7.ผู้ป่วย F/U ควรส่งเวลาเดียวกันในแต่ละวัน / ปริมาตรเท่า ๆ กันเพื่อประโยชน์ในการแปลผลของแพทย์และการติดตามผู้ป่วย แหล่งอ้างอิง:คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา พ.ศ. 2551-2552 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |  |  |