| โรงพยาบาลนายายอาม |  | หน้าที่ : 1/2 |
| --- | --- | --- |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | ฉบับที่ : |
| เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการเก็บอุจจาระส่งตรวจ |  | วันที่ : |
| แผนก : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | แผนกที่เกี่ยวข้อง: งานผู้ป่วยใน |  |
| ผู้จัดทำ : คณะกรรมการIC |  | ผู้อนุมัติ : |
| วัตถุประสงค์: - เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเก็บอุจจาระส่งตรวจอย่างถูกวิธี - เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เป้าหมาย :เจ้าหน้าที่พยาบาล ขอบเขต เพื่อตรวจหา - เลือดแฝง (Blood = RBC/WBC) เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (มองไม่เห็น) - Lower Colon , Rectum , Anus (เลือดสดปะปนมากับอุจจาระ / มูกเลือด) - Mucous (เยื้อมูก) - Pus (WBC) - Parasite / ไข่พยาธิชนิดต่าง ๆ วิธีการเก็บ การถ่าย - ลงกระโถน ชามรูปไตหรือภาชนะสะอาด/โถนั่งยอง การเก็บ - เลือกสุ่มอย่างน้อย 3 จุด - บริเวณมูก มูกเลือด ดำ เหลว เยิ้มกว่าปกติหรือบริเวณที่สีแปลกออกไป ปริมาณ ( 500 gm. – 700 gm.) / เท่าหัวไม้ขีด / เมล็ดถั่วเขียว อุปกรณ์เก็บ ใส่ในตลับ หรือกระปุกพลาสติกที่แห้ง การนำส่ง - ส่งห้องปฏิบัติการ / ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ ให้เก็บที่ อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส |  |  |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | หน้าที่ : 2/2 |
| เรื่อง :แนวทางปฏิบัติการเก็บอุจจาระส่งตรวจ |  | ฉบับที่ : |
| ข้อจำกัดของการเก็บอุจจาระ ผลบวกปลอม (False Positive) - ยาที่มีส่วนผสม Barium , Bismuth ,Aluminium salt , Charcoal power - ยาที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก (ยาบำรุงเลือด) - ทานอาหารพวกเนื้อหรือสัตว์ปีกปริมาณมาก (ควรงดเนื้อ 3 วัน ก่อนตรวจ) ผลลบปลอม (False Negative) - รับประทาน Vit.C มากกว่า 500 mg./Day แหล่งอ้างอิง :คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา พ.ศ. 2551-2552 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |  |  |